__________________________________________________________________

## Указатель уровня Т-228б.

Указатели уровня Т-228б являются указателями прямого действия и предназначены для наблюдения за уровнем воды в барабане котла или сосуда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Условный диаметр (Ду), мм 			20

2. Условное давление (рабочее), МПа 		Рр-15,5

3. Рабочее давление наибольшее, МПа 		15,5

4. Рабочая среда					пар-вода

5. Наибольшая температура среды, гр.С		345

6. Видимое поле наблюдаемого уровня (h), мм	400

7. Строительная длина (L), мм			670

8. Масса, кг						71,2

В этих указателях применяется набор слюдяных пластин СМОГ 220х34х0,2.

# Text boxes

ООО «КОМПАНИЯ ДОМИНИК»

Адрес: 127576, город Москва, улица Новгородская, дом 1,корпус Г, этаж 2, офис 240

Тел/факс: (495) 231-36-71,

Тел: (495) 772-36-36, (499) 209-42-38

Интернет: http://www.techsteklo.ru

info@techsteklo.ru